## Arkusz1
Nr inw. |  | Ilość sztuk
40 | Cieplarka IaboraŁ.CL 135 | 1
75 | Soirometr ABC pneumo 2000 RS mini lab | 1
80 | Pompa infuz.ASCOR SEP 11 | I
81 | Pompa infuz.ASCOR SEP 1 1 | 1
97 | PGK,0500 EURO | 1
99 | 20 Trin colvideo monitor | 1
100 | SURGIL 9 L/M 220V DIN | 1
108 | Rozs zerzacz | I
111 | Kątnica GB 121R | 1
116 | Autokław 2055/5 | 1
157 | AparaŁ kriochirurgi z wyposażeniem | 1
162 | KardimoniŁor 1CARD M,wersja M28 | 1
166 | Ssa k vikŁoria-jezdny z wyposażeniem | 1
171 | Ligasure standard instrumen. XC | 1
203 | Wózek do przewożenia chorych | 1
208 | tnstrumentarium do gwożdzi | 1
271 | Lampa szczelinowa | 1
312 | Pulsoksymetr z ekranem | 1
318 | Resoirator Savina | 1
329 | Cardiosys do EKG ,próby w ysiłkowe | 1
522 | VACU -h1IX PLUS MIXING 3 21001 | 1
523 | vacum GENERATOR FOOT pump 321002 | 1
547 | Stolik zabiegowy | 1
560 | Waga szpitalna elektroniczna AXIS TYPAD 200 | 2
600 | ADarat do sztucznego oddvcha nia COMB1BAG | 1
603 | ADlikator Liaa kIiD 10.5-N LC310 | 2
786 | DesŁvlator DEN 11 | 1
00078B | Unit Stomatologicznv 's 2311 z wyposażeniem | 1
789 | Unit StomaŁologiczny S 2311 z w yposażeniem | 1
921 | Ssak próżniowy kompletny | 1
923 | Ssak próżniowy kompletn y | 1
925 | Ssak próżniowy kompletny | 1
932 | Pompa infuzyjna BRAUN Perfusor | 1
949 | Zarzewarka HAWO 260 MS B | 1
952 | Zgrzewarka HAWO 260 MS B | 1
971 | Specjalistyczne łózko wielofunkcyjne LE- 12 | 1
978 | Łóżko wielofunkcvlne AVATGUARD | 1
1070 | GAMMA KANIERA NUCMNEX- RING nr XR-71208 /rok prod.1997/ | 1
1071 | Modernizacja - GANNA KAMERA NUCLINE X-RING nr XR-71208 | 1
1081 | Łózko szpitalne typ Oustwoud | 1
1087 | Łóżko szpitalne typ Oustwoud | 1
1096 | Łóżko szpitałne typ Oustwoud | I
1152 | Łóżko wielofunkcyjne ELEGAN ZA z wyposażeniem | 1
001 CSS | Łóżko wielofunkcyine ELEGANZA z wyposażeniem | 1
OOI166 | Łóżko szpitaine typ Oustwoud | 1
1184 | Zqrzewarka HAWO HD 260 MS B | 1
1185 | Łóżko LE- 12,0 | ł
1187 | Koń cówka ssaka do lapa rOSkODii | 1
1188 | Końcówka ssaka do IaparoskoDii | 1
1189 | Końcówka ssaka do laparoskopii | 1
1196 | Aparat USG Nindray DC-6 Expert | 1
1197 | Rama do testu Bowie & Oick | 1
1216 | Aparat USG Toshiba cyp SSA 660A/LC Xario CV LCD z wyposażeniem | 1
1220 | Laryngo- Fiberoskop 3,7x34mm | 1
1223 | Respirator stacjonarny SAVINA | 1
00t264 | Autokław Stericlawe 248 | 1
00ł 265 | Autoklaw SŁerclave 24B | I
00t313 | Pompa infuzyjna PER FUSOR | 1
1316 | POFDDa infuzvJna PERFUSOR | 1
1318 | Pompa infuzyjna PERFUSDR | 1
1339 | Kardiomonitor FX2000P z wyposaż eniem | 1
1347 | Aparat EKG h1r.Blue | 1
1384 | Ssa k Elite H igh | 1
00ł38S | Ssak przenośny s-scORT | 1
00ł^07 | Reduktor NEDISELECT 25 | 1
1408 | Reduktor NIEDISELE CT 25 | 1
1409 | Reduktor MEDISELECT 25 | 1
1422 | Zgrzewarka impulsowa EUROSEAL 200\ | 1
0014^l | Kosz stery lizacyjny wym. 580x180 | 1
1631 | Łóżko szpitane z materacem | 1
1687 | Łóżko reanimacyjne | 1
1698 | Lampa bakteriobóicza DrzeDłvwowa NBVE60N | 1
1700 | Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE60N | I
1701 | Lampa bakteriobójcza przepływowa NBVE60N | 1
1745 | SHAVER -uchwyt | 1
1983 | Szczypce bagnetowe 220 mm TI P D /0,5mm/ | 1
1997 | Płaszcz zewnetrzny przepły wow y | 1
2000 | Pojemnik do transportu i sterylizacji | 1
2100 | Elektryczny ssak jezdny ELITE HIGH/b.oper. Żagan/ | 1
2194 | Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa Medima S/wyposaż. karetki/ | 1
2224 | Pompa infuzyjna NEDINA TYP SI | 1
2263 | Zestaw do intubacji Syrius | 1
2298 | ODtyka PANOVIEW 10 MM 30 stopni /bIok ooer. Żag ań/ | 1
2310 | Monitor bloku nerwowo-mięśniowego EzStim | 1
2386 | optyka Hopkinsa II 30 dł 31cm | 1
2437 | Ś wiatłowód śr,3,5 mm dł 230 cm | 1
2442 | Strzykawka pęcherzowa RAINER-ALEXANDER 150 ml wraz z adapterem 27220 | I
2462 | Stanowisko do resuscytacji noworodka SRN 10 | I
002n63 | Zestaw do nieinwazy nego wspomagania oddechu u noworodków nCPAP Infant Flow Si PAP z w yposażeniem | 1
2616 | Uchwyt do modularnych małych kleszczyków | 1
2617 | Uchwyt do modularnych małych kleszczyków | 1
2754 | Zestaw do stabilizacji zewnętrznej z naoędem- wiertarka | 1
2791 | Kardiomonitor | 1
002824 | sterylizator parowy | 1
2895 | Komplet pasów do unieruchomienia | 1
2896 | Komplet pasów do unieruchomienia | 1
2897 | Komplet pasów do unieruchomienia | 1
2898 | Komplet pasów do unieruchomienia | 1
2899 | Komplet pasów do unieruchomienia | I
2902 | Trokar polierowy 3 mm z obturatorem | 1
3066 | Trokar polimerowy z kranikiem | T
3081 | Lampa nadczołowa CLAR N55 LED | 1
3169 | Ciśnieniowy maŁerac przeciwodleżynowy model 350PU- Lux | 1
3170 | Ciśnieniowy maŁerac Drzeciwodleżynowy model 3S0PU- Lux | I
3228 | Grasper okienkowy | 1
3276 | Grasper okienkowy Smm | 1
3283 | Laktator przenośny SYN PHONY | 1
3330 | Lamoa czołowa CLAR 55 | 1
3407 | Pompa infuzyjna | 1
3484 | Materacorzeci odeżynowy30 PURzpompąTana | 1
3485 | Naterac orzeciwodleżynowy 30 PUR z pompe¦ Tania | I
3486 | Naterac przeciwodleżynowy 30 PUR z pompą Tania | 1
3487 | Naterac przeciwodleżynowy 30 PUR z pompą Tania | 1
3488 | Naterac przeciwodleżvnowv 30 PUR z pompa Tania | 1
3512 | Waga niemowlęca BOBAS 15 | 1
3527 | Nosze kardiologiczne | 1
3628 | Waga niemowlęca WPT 6/OSD | 1
3716 | Aparat do resuscytacji noworodków Neopuff | 1
3859 | Pomoa infuzvina SEP11S Ascor (poj. FZA 52415a | 1
3860 | Pompa infuz yJna SEPIIS Ascor (poj. FZA 1810SJ | 1
3991 | Centrala do KTG NFM-CNS | 1
3998 | Nosze | 1
4120 | Aparat RTG Shimadzu MU125P | 1
436 | Kotły warzelne 300 L | 1
445 | Młot udarowo- orotow v BOSCH GBH7-DE | 1
640 | Młot udarowy | 1
0006^4 | Wiertarka udarowa BOSCH GSB 2000 | 1
674 | Termobindownica | 1
000B85 | Termos Stalowv 201. | 1
898 | Termos stalow y 35ł | I
899 | Termos stalowy 201. | I
900 | Termos 201. | 1
00090T | Termos stalowv 201. | 1
902 | Termos stalowv 201. | 1
934 | Kłimatvzator Fuli RSB 24LCD 7. tkW | 1
943 | Kłimatyzator Lypu split ściennv SANYO | l
959 | Zmywarka Bosch | 1
976 | Zestaw dozującv ZDP-55 z wodomierzem MW1 OONKO | 1
990 | Zmy warka do naczyń | 1
1026 | Dodatkowe żródłó zasilania budynek nr 6 UPS-10KVA | 1
00 f028 | Radiotelefon przewożny Notorola GM 360 VHF | 1
1029 | Radiotelefon przewożn y In otoroia GPI 360UH F | I
1030 | Radiotelefon przewożny Motorola GN 360 VHF | 1
1031 | RadioteJefon przewożny Motorola GN 360 VHF | 1
1032 | Raditelefon przewożny Notorola GN 360 VHF | 1
1033 | RadtoLelefon przewożny Notorola GM 360 VHF | 1
1034 | Radiotelefon przenośnv Motorola GP 360 VHF | 1
1035 | Radiotelefon przenośny Motorola GP 360 VHF | 1
1069 | Chłodziarko zamrażarka | 1
1199 | Łóżko szoitalne TYP Oustwoud | 1
1266 | Chłodziarka SNAIGE 350 | l
1267 | Chłodziarka SNAIGE 350 | 1
1295 | Obieraczka do ziemniaków Profi Line z separatorem obierzyn | 1
1331 | Chłodziarko-zamrażarka | 1
1333 | Łóżko sz Ditalne tyD Oustwoud | 1
1353 | Niszczarka | 1
1378 | Kłimatvzator Carrier XDower Platinium W2 NOV 04SH | I
1414 | Chłodziako-zamrażarka BECO | 1
1568 | hlłot udarowo-obrotowv + wykrv wacz | I
881572 | ?vstem dwóch radiote!efonńw | 1
1574 | Lodówka | 1
0015ßß | Wersalko-kanapa | 1
1589 | Wersalko-kanapa | 1
1590 | Wersalko-kanapa | 1
1611 | Komplet mebli sala krótkotrwałej teraoii | 1
2017 | 'Sofa 3 Hawana | 1
2091 | Szafa na pościel/neurologia/ | 1
2233 | Klimatyzator ASY 12 USC C W/AOY12U SCC | 1
2234 | Klimatyzator ASY12USCC-W/OY12U SCC | 1
2371 | Radiotełefon Motorola GN 360 | 1
2429 | Kłimatvzator ściennv Samsung serii AOVO9PSBN | 1
2833 | Pralka POLAR | 1
2873 | Sofa narożna | 1
3472 | Chłodziarko za mrażarka | 1
3554 | Telewizor LG-42 | 1
3555 | Niszczarka WALLMER | 1
1332 | Patelnia ełektryczna | 1