## Arkusz1
Nazwa | Ilość sztuk
Łóżeczko dla niemowlaka | 1
Łóżeczko dla niemowlaka | 1
Łózeczko dla niemowlaka | 1
Łóżeczko dla niemowlaka | 1
Chwytak do polipów 5-palczasty | 1
Pinceta bip.mon-stic. | 1
Ssak próżniowy ME+ 250 | 1
Ssak próżniowy ME + 250 | 1
Aparat do sztucznego oddychania COMBIBAG | 1
Aparat do sztucznego oddychania COMBIBAG | 1
Aparat do sztucznego oddychania COMBIBAG | 1
Wytrząsarka TA-WA AMALGAMATOR | 1
Resuscytator MARK IV BEBY | 1
Nasadka do uretroskopii | 1
Inhalator ultradzw. omrone NE-UO7 | 1
Przyrząd symulujący Holder o dł 1m WC 107 | 1
Materac przeciwodleżynowy 30 PUR z pompą Tania | 1
Łącznik cystoskop-optyka z jednym zamykanym kanałem instrumentowym | 1
kleszczyk atraumatyczny HOPT DŁ.23,5/50MM | 1
Kleszcze biopsyjne owalne 2,3mm/160 | 1
Kleszcze biopsyjne owalne kubełkowe 2,3mm/160 | 1
Kleszcze biopsyjne owalne kubełkowe 2,3mm/160 | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą owalne | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą owalne | 1
Combibag worek | 1
Combibag worek | 1
Wanienka duża | 1
Wywoływarka Intra-x | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą K0222VD-G | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą KO222VD-G | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą, owalne kubełkowe 2,3mm | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą, owalne kubełkowe 2,3mm | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą, owalne kubełkowe 2,3mm | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą, owalne kubełkowe 2,3mm | 1
Łóżko szpitalne typ Oustwoud | 1
Negatoskop jednoklatkowy | 1
Sonda A20#3 mm do aparatu CRYO-S | 1
Sonda A20 #3 mm do aparatu CRYO-S | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą okrągłe KO134VD-G | 1
Kleszcze biopsyjne z igłą okrągłe KO134VD-G | 1
Penseta Utrata | 1
Reduktor MEDISELECT 25 | 1
Butla argonowa 5L. | 1
Światłowód śr.3,5mm 2,3m | 1
System przeciwodleżynowy Supra 2 | 1
Koszyk typu FLOER BASKET | 1
Lampa laryngologiczna L-20/25/10W | 1
Stolik zabiegowy | 1
Negatoskop NGP-400 | 1
Uchwyt elektrody argonowej 4mm kabel dł.3,5m | 1
Uchwyt elektrody argonowej 4mm kabel dł.3,5m | 1
Paleta na stabilizatory nr. kat.500081 | 1
Ssak próżniowy GCE MediEvac 250 | 1
Ssak próżniowy GCE MediEvac 250 | 1
Nożyczki laparoskopowe | 1
Nożyczki Metzenbaum zakrzywione 5mm | 1
Wanienka okrągła | 2
Kleszczyki endoskopowe,giętkie CH 07,dł.40cm | 1
Waga lek.elektr. dla niemowląt | 1
Mikrokleszczki krtaniowe zakrzywione w lewo | 1
Łyżka Miller nr.1 Classic F002212 | 2
Łyżka Miller Classic nr.2 | 2
Komplet pasów do unieruchomienia | 1
Zestaw ENDO-LOOP HX-20U-1.B | 1
Łyżka Miller nr.3 Classic F002213 | 2
Kleszcze giętkie do usuwania ciał obcych obie bransze ruchome 5Fr dł 40 cm | 1
Komplet pasów do unieruchomienia | 1
Komplet pasów do unieruchomienia | 1
Laryngoskop LED- zestaw | 1
Waga lekarska elektr.z pomiarem wysok. | 1
Paleta na wkręty nr.ka.500082 | 1
Łyżka Miller nr.4 Classic F002212 | 2
Zestaw B XH-20U | 1
Słuchawki audiometryczne peltor+sygnał pacjenta | 1
System przeciwodleżynowy | 1
System przeciwodleżynowy | 1
System przeciwodleżynowy | 1
System przeciwodleżynowy | 1
System przeciw odleżynowy z dotlenieniem | 1
System przeciwodleżynowy z dotlenieniem | 1
System przeciwodleżynowy z dotlenieniem | 1
System przeciwodleżynowy z dotlenieniem | 1
Szczypce biopsyjne FB-55U-1 | 1
materac przeciwodleżynowy model 500 z pompką LUX | 1
Szczypczyki chwytające FG-21L-1 | 1
Holter ciśnieniowy ABPM50 | 1
Płaszcz cysto-uretroskopowy z obturatorem | 1
Waga wtl-200AW | 1
Paleta na instrum.nr.kat 500087 | 1
Światłowód -włókno 550 mm do lasera urologicznego | 1
Swiatłowód-włókno 550mm | 1
Kleszcze chwytające do dużych kamieni 5 Fr.dł.60 cm obie bransze ruchome | 1
Sprężarka jun air do steryli.6612 | 1
Rękojeść MITEK VAPR | 1
Płaszcz cystoskopowy 20Fr,z wycięciem,z dwoma przyłączami LUER-Lock,z obturatorem 27026CO | 1
Zgrzewarka impulsowa Mela 10 | 1
Płyta testowa STP-M | 2
Stabilizator zewnętrzny nadgarstka | 1
Nożyczki biopolarne Metzenbaum | 1
Zeataw rat. z respir. para pac do kar. 6K 674 | 1
Mixer AGFA CHEMIX typ 5280/100 | 1
Sterownik GPS z wyswietlaczem | 1
Destylator elektryczny DEM 20 | 1
Holter ABPM | 1
Pompa infuzyjna ASCOR | 1
PKG 3,4 mm grasper | 1
Pompa infuzyjna PERFUSOR | 1
Pompa infuzyjna | 1
Cieplarka laborat.CL 60 | 1
Stabilizator Hybrydowy | 1
Sensytometr bateryjny niebiesko-zielony X-RITE 396 | 1
Kabel | 2
Aparat EKG Mr Blue ASCARD | 1
Nożyczki /tentomy/ | 1
Nożyczki /Mayo/ | 1
Optyka PLUS-URO 30stopni | 1
Wałek giętki GA172 | 1
Elektrokardiograf ASPEL-A4 | 1
Mono footswitch compact | 1
Rejestrator ambulatoryjnego ćiśnienia krwi model RZ 250 | 1
Rejestrator cyfrowy EKG RZ 153+ nr.49323 | 1
Rejestrator cyfrowy EKG RZ 153+ nr.49327 | 1
Aparat do znieczul. OG | 1
Holter ciśnieniowy ABP RZ 250 nr R02199/1007 | 1
Holter ciśnieniowy ABP RZ 250 nr R02194/1007 | 1
Zestaw komputerowy do archiwizacji obrazów N/S 53/05 | 1
Fantom mammograficzny typu EURODAMAM | 1
Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem | 1
Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem | 1
Kardiomonitor FX2000P z wyposażeniem | 1
System Rejestracji procesu sterylizacji endoskopów ENDOSKAN 2PL | 1
Densytometr Automatyczny X-rite 390 | 1
Rentgen zębowy IRIX wersji ściennej | 1
Wywoływarka intra X | 1
Koagulator COAG CHROM 3003 | 1
Uretroskop | 1
Kardiomonitor UT 7000C | 1
Fotel ginekologiczny z napędem | 1
Autoklaw Sterilclave 24S | 1
Force 300 generator elektr. | 1
Autoklaw 2055/S | 1
Audiometr z drukarką typ AT 235 | 1
Autoklaw parowy | 1
Wyposażenie karetki Ford | 1
Kardiomonitor G40+CO2-IBN | 1
Respirator transportowy HT50 NEWPORT | 1
Stół operacyjny chirurgiczny SU-12 | 1
Analizator AVL OMNIC Z UPS 750 | 1
Wywoływarka MAMORAY CLASSIC EOS nr 1794 | 1
Zestaw Holter z wyposażeniem | 1
Automatyczna myjnia typ MINI ETD-2GA nr.0425510 | 1
Diatermia Argonowa ES VISION z wyposazeniem | 1
Aparat doplerowski ESOATE Mylab 50XVVision /aparat USG ESAOTE/ | 1
Stól operacyjny ortopedyczny MARS 2,02 | 1
Ultrasonograf typ NEMIO 30 wraz z sondami | 1
Automatyczny wielokasetowy skaner do radiologii cyfrowej (25-05-2006) | 1
Aparat USG TYP Nemio XB z wyposażeniem | 1
Aparat USG typ NEMIO XG Mk3 z wyposażeniem | 1
MAMMOGRAF PERFORMA S/N+TESTY AKCEPTACYJNE/TESTA/ | 1
Aparat RTG ACROMA AB/do zdjęć kostnych i płucnych/ | 1